Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| /( ) / |  | / ( ) / |
| «____»______________201 г. |  | «____»______________201 г. |

|  | Котельная №65, д. Агалатово, Всеволожский район |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

локальный сметный расчет № 7/12

«Демонтаж дымовой трубы котельной №65 д. Агалатово  »

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | ТЕР-ЛО 2001 , с индексами 4 квартала 2012 г. |
| Сметная стоимость работ:________________________ | 499 000 | руб. |
| Трудоемкость работ: ______________________________ | 1 203,41 | чел.час. |
| Средства на оплату труда: _________________________ | 150 206 | руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | един. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разборка трубы (Строительные) |
| 1 | ТЕРр60-1-1 | Разборка кирпичных стен ствола трубы и кирпичных газоходов) | 113,8 1 м3 кладки | 99,68 99,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 11 343,58 | 11 343,58 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6,74 0 | 767,01 0 |
|  | 33438 | ИНДЕКС: ЛО (2011) 06/12 Р,60-1- / Итого по строке в тц |  | 7,94 | 7,94 |  | 90 068,03 | 90 068,03 | 0,00 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 66% |  |  |  | 59 444,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 50% |  |  |  | 45 034,02 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР09-06-001-03 прим. | Демонтаж - металлоконструкций трубы [О.У. ГЭСН. п. 3.1.д (Кз=0,7; Кэм=0,7; Кзм=0,7; Км=0; Кзт=0,7)]) | 0,0996 1 т конструкций | 1849,70 1674,40 | 103,56 4,09 | 71,74 | 123,96 | 116,74 | 7,22 0,28 | 0,00 | 72,49 0,11 | 7,22 0,01 |
|  | 5689 | ИНДЕКС: ЛО (2011) 06/12 С,09-06-001-0 / Итого по строке в тц |  | 7,94 | 5,85 7,94 | 3,9 | 969,16 | 926,92 | 42,24 2,22 | 0,00 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 77% |  |  |  | 715,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 68% |  |  |  | 631,82 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР46-04-001-03прим. | Разборка железобетонного основания трубы) | 20,1 1 м3 | 937,49 265,74 | 640,47 107,31 | 31,28 | 18 843,55 | 5 341,37 | 12 873,45 2 156,93 | 628,73 | 15,45 5,63 | 310,55 113,16 |
|  | 14137 | ИНДЕКС: ЛО (2011) 06/12 С,46-04-001-0 / Итого по строке в тц |  | 7,94 | 3,31 7,94 | 2,34 | 86 492,83 | 42 410,48 | 42 611,12 17 126,02 | 1 471,23 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 94% |  |  |  | 55 964,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | k=0,85; 56% |  |  |  | 28 339,38 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  | 30 312 | 16 802 | 12 881 2 157 | 629 |  | 1084,78 113,17 |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 177 529 | 133 405 | 42 653 17 128 | 1 471 |  | 1084,78 113,17 |
| НР и СП в текущих ценах |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-60) | 66% |  |  |  | 59 445 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) | 77% |  |  |  | 715 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) | 94% |  |  |  | 55 964 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  | 116 125 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 293 654 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-60) | 50% |  |  |  | 45 034 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) | 68% |  |  |  | 632 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) | k=0,85; 56% |  |  |  | 28 339 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  | 74 005 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  | 367 659 |  |  |  |  |  |
| Разборка газохода (Строительные) |
| 4 | ТЕРр60-1-1 | Разборка кирпичных газоходов) | 1,58 1 м3 кладки | 99,68 99,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 157,49 | 157,49 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6,74 0 | 10,65 0 |
|  | 33438 | ИНДЕКС: ЛО (2011) 06/12 Р,60-1- / Итого по строке в тц |  | 7,94 | 7,94 |  | 1 250,47 | 1 250,47 | 0,00 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 66% |  |  |  | 825,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | 50% |  |  |  | 625,24 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР46-04-001-03 | Разборка железобетонных фундаментов) | 4,4 1 м3 | 937,49 265,74 | 640,47 107,31 | 31,28 | 4 124,96 | 1 169,26 | 2 818,07 472,16 | 137,63 | 15,45 5,63 | 67,98 24,77 |
|  | 14137 | ИНДЕКС: ЛО (2011) 06/12 С,46-04-001-0 / Итого по строке в тц |  | 7,94 | 3,31 7,94 | 2,34 | 18 933,78 | 9 283,92 | 9 327,81 3 748,95 | 322,05 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 94% |  |  |  | 12 250,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | k=0,85; 56% |  |  |  | 6 203,65 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  | 4 283 | 1 327 | 2 818 472 | 138 |  | 78,63 24,77 |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 20 184 | 10 534 | 9 328 3 749 | 322 |  | 78,63 24,77 |
| НР и СП в текущих ценах |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-60) | 66% |  |  |  | 825 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) | 94% |  |  |  | 12 251 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  | 13 076 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 33 260 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-60) | 50% |  |  |  | 625 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) | k=0,85; 56% |  |  |  | 6 204 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  | 6 829 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  | 40 089 |  |  |  |  |  |
| Разные работы (Строительные) |
| 6 | ТЕР08-07-001-01 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки) | 0,8 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 967,88 710,46 | 8,40 0,00 | 249,02 | 774,31 | 568,37 | 6,72 0,00 | 199,22 | 43,4 0 | 34,72 0 |
|  | 5421 | ИНДЕКС: ЛО (2011) 06/12 С,08-07-001-0 / Итого по строке в тц |  | 7,94 | 3,98 7,94 | 4,34 | 5 404,22 | 4 512,86 | 26,75 0,00 | 864,61 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 104% |  |  |  | 4 693,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | k=0,85; 64% |  |  |  | 2 455,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР08-07-001-04 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02) | 0,8 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 180,36 108,04 | 2,40 0,00 | 69,92 | 144,29 | 86,43 | 1,92 0,00 | 55,94 | 6,6 0 | 5,28 0 |
|  | 5424 | ИНДЕКС: ЛО (2011) 06/12 С,08-07-001-0 / Итого по строке в тц |  | 7,94 | 3,98 7,94 | 4,53 | 947,30 | 686,25 | 7,64 0,00 | 253,41 |  |  |
|  |  | Накладные расходы в тц | 104% |  |  |  | 713,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль в тц | k=0,85; 64% |  |  |  | 373,32 |  |  |  |  |  |
| 8 | 01-01-001-41 | Погрузка мусора при автоперевозках) | 5 т. | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 181,70 | 214,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 0 | 0 0 |
|  | Индексы 2 кв. 2012г. Письмо №10837-ИП/08 от 04.05.2012г. | ИНДЕКС: Индексы 2 кв. 2012г. Письмо №10837-ИП/08 от 04.05.2012г / Итого по строке в тц |  | 4,97 |  |  | 1 034,85 | 1 068,05 | 0,00 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км) | 5 1 Т ГРУЗА | 13,38 0,00 | 13,38 0,00 | 0,00 | 66,90 | 0,00 | 66,90 0,00 | 0,00 | 0 0 | 0 0 |
|  | Индексы 2 кв. 2012г. Письмо №10837-ИП/08 от 04.05.2012г. | ИНДЕКС: Индексы 2 кв. 2012г. Письмо №10837-ИП/08 от 04.05.2012г / Итого по строке в тц |  |  | 4,97 |  | 332,49 | 0,00 | 332,49 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  | 1 168 | 870 | 76 0 | 255 |  | 40 0 |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 7 719 | 6 267 | 367 0 | 1 118 |  | 40 0 |
| НР и СП в текущих ценах |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08) | 104% |  |  |  | 5 407 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  | 5 407 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 13 126 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08) | k=0,85; 64% |  |  |  | 2 828 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  | 2 828 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  | 15 954 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |
| Итого по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 205 432 | 150 206 | 52 348 20 877 | 2 911 |  | 1203,41 137,94 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 423 702 |
| НДС |  | 18 | 76 266 |
| ВСЕГО |  |  | 499 000 |

| Составил |  | / / |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | / / |