УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО

«Агалатовское сельское поселение»

Сидоренко В.В.

Техническое задание

на выполнение работ по замене светильников уличного освещения

д. Вартемяги, ул. Охтинская, ул. Смольнинская

| № п/п | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | Установка светильников с лампами люминесцентными (демонтаж, металлоконструкций» | 15 |
|  |  | светильник |
| 2 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 15 |
|  |  | светильник |
| 3 | Светильники ДКУ-64 | 15 |
|  |  | ШТ |
| 4 | Зажим прокалывающий герметичный изолированный СИП SLIW 11.1 | 30 |
|  |  | шт |
| 5 |  | 0,3 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 КВ, число жил 2 и с сечением 2,5мм2 | 1000 м |

Срок выполнения работ не более 15 дней с момента подписания муниципального контракта.

Все материалы должны быть новыми, сертифицированными.