УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО

«Агалатовское сельское поселение»

Сидоренко В.В.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку приборов учета для нужд**

**МО «Агалатовское сельское поселение»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изменения | Количество |
| 1 | Счетчик воды многоструйный магнитнозащищенный для учета расхода холодной воды ОХТА М32Х,  Материал корпуса - Латунь, номинальный расход воды 6 м3/час  Ду-32 , д.д. 1.1/4” | шт | 13 |
| 2 | Счетчик воды многоструйный магнитнозащищенный для учета расхода холодной воды ОХТА М40Х,  Материал корпуса - Латунь , номинальный расход воды 6 м3/час  Ду-40 , д.д. 1.1/2” | шт | 3 |
| 3 | Счетчик воды многоструйный магнитнозащищенный для учета расхода горячей воды ОХТА М32Y,  Материал корпуса - Латунь , номинальный расход воды 6 м3/час  Ду-32, д.д. 1.1/4” | шт | 13 |
| 4 | Счетчик воды многоструйный магнитнозащищенный для учета расхода горячей воды ОХТА М40Y,  Материал корпуса - Латунь , номинальный расход воды 6 м3/час  Ду-40, д.д. 1.1/2” | шт | 4 |
| 5 | Счетчик воды многоструйный магнитнозащищенный для учета расхода горячей воды ОХТА М50Y,  Материал корпуса - Латунь , номинальный расход воды 6 м3/час  Ду-50, д.д. 2” | шт | 6 |

Материалы должны быть новые, сертифицированные .

Товар должен быть новый, сертифицированный

Срок поставки не более 10 дней с момента подписания муниципального контракта.

Адрес поставки - д. 158 Военный городок , д. Агалатово, Всеволожский район, Ленинградская область