| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - |
| Объект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на восстановление системы ГВС жилого 5-ти этажного, 5-ти подъездного, 75 квартирного дома, расположенного по адресу: Д.Агалатово, жилгородок д.9 |
| Основание | Сметная стоимость - | 917,423 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1 674,92 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 217,557 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Июнь 2012 год в базе ГОСЭТАЛОН 2012 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Демонтаж и разборка |
| 1 | ТЕРр65-1-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 0,75 | 806,78 | 14,4 | 13 288,32 | 5 782,48 | 57,93 | 68,56 | 51,42 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=5,364; Имат=3,501; НР=0,74; СП=0,5; ЗП=605,74*1,15; ЭММ=12,52*1,15; ЗПм=2,21*1,15; ТЗТ=59,62*1,15; ТЗТм=0,17*1,15; | 100 м трубопровода | 696,6 | 2,54 |  |  | 21,08 | 0,2 | 0,15 |
| 2 | ТЕРр65-1-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 1,98 | 468,91 | 8,38 | 20 395,13 | 8 874,78 | 89,5 | 39,86 | 78,92 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=5,394; Имат=3,503; НР=0,74; СП=0,5; ЗП=352,15*1,15; ЭММ=7,29*1,15; ЗПм=1,3*1,15; ТЗТ=34,66*1,15; ТЗТм=0,1*1,15; | 100 м трубопровода | 404,97 | 1,5 |  |  | 32,87 | 0,12 | 0,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ИТОГО: | 33 683,45 | 14 657,26 | 147,43 | 130,34 |
|  |  |  | 53,95 | 0,39 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 33 683,45 |
| №2 Монтаж |
| 1 | ТЕРм12-01-166-01 | Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 32-90 мм | 55 | 189,87 | 14,16 | 209 031,38 | 93 636,4 | 3 513,95 | 13,08 | 719,4 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=4,512; Имат=2,487; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=128,18*1,2; ЭММ=11,8*1,2; ЗПм=0,32*1,2; ТЗТ=10,9*1,2; ТЗТм=0,02*1,2; | 10 м | 153,82 | 0,38 |  |  | 231,55 | 0,02 | 1,1 |
| 2 | 507-9005-305П | Трубы полипропиленовые: PN-25, армированные стекловолокном, ДН= 25х4,2 мм | 400 | 54,71 |  | 21 884 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 3 | 507-9005-308П | Трубы полипропиленовые: PN-25, армированные стекловолокном, ДН= 50х8,4 мм | 75 | 208,23 |  | 15 617,25 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 4 | 507-9005-309П | Трубы полипропиленовые: PN-25, армированные стекловолокном, ДН= 63х10,5 мм | 75 | 331,39 |  | 24 854,25 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 5 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 100 | 32,82 |  | 3 282 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| 6 | 302-9911-1201П | Тройник переходной (ПП): ДН= 25х20х25 мм | 150 | 7,48 |  | 1 122 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 7 | 302-9911-1193П | Тройник комбинированный (ПП): НР 20х1/2" | 30 | 45,05 |  | 1 351,5 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 8 | 302-9911-1212П | Тройник переходной (ПП): ДН= 50х25х50 мм | 15 | 37,66 |  | 564,9 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 9 | 302-9911-1230П | Уголок (ПП): 90 град, ДН= 25 мм | 30 | 5,68 |  | 170,4 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 10 | 302-9911-1098П | Муфта комбинированная (ПП): ВР 25х3/4" | 30 | 42,9 |  | 1 287 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 11 | 302-9911-1107П | Муфта комбинированная (ПП): НР 20х1/2" | 30 | 41,24 |  | 1 237,2 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 12 | 302-9911-1152П | Муфта разборная (ПП): НР 63х2" | 8 | 1 155,53 |  | 9 244,24 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 13 | 302-9911-1155П | Муфта соединительная (ПП): ДН= 25 мм | 150 | 4,11 |  | 616,5 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 14 | 302-9911-1158П | Муфта соединительная (ПП): ДН= 50 мм | 20 | 17,09 |  | 341,8 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 15 | 302-9911-1159П | Муфта соединительная (ПП): ДН= 63 мм | 20 | 48,11 |  | 962,2 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 16 | 302-9911-1131П | Муфта переходная (ПП): ДН= 63х50 мм | 6 | 25,41 |  | 152,46 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 0,75 | 629,28 | 385,81 | 7 052,17 | 2 021,05 | 1 670,18 | 20,94 | 15,71 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=5,772; НР=0,84 (1,1*0,9*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8); ЗП=176,43*1,15*1,2; ЭММ=321,51*1,2; ЗПм=52,72*1,2; ТЗТ=15,17*1,15*1,2; ТЗТм=4,35*1,2; | 100 отверстий | 243,47 | 63,26 |  |  | 525,12 | 5,22 | 3,92 |
| 18 | ТЕРр69-4-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов | 1,5 | 1 419,59 | 1,52 | 34 618,12 | 15 648,89 | 23,87 | 90,46 | 135,69 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=10,47; Имат=3,287; НР=0,66 (0,78*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); ЗП=819,64*1,15; ЭММ=1,32*1,15; ЗПм=0,65*1,15; ТЗТ=78,66*1,15; ТЗТм=0,05*1,15; | 100 отверстий | 942,59 | 0,75 |  |  | 12,45 | 0,06 | 0,09 |
| 19 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 210 | 65,4 | 6,36 | 157 356,4 | 52 296,3 | 4 718,7 | 2,03 | 426,3 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=3,533; Имат=2,581; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=16,3*1,15*1,2; ЭММ=4,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; | 1 шт. | 22,5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 302-9230-132П | Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, резьбовой, латунный, диаметром: 15 мм (1/2") 4 МПа ВР | 180 | 108,82 |  | 19 587,6 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 21 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | 150 | 21,15 |  | 3 172,5 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 22 | 302-9230-133П | Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, резьбовой, латунный, диаметром: 20 мм (3/4") 4 МПа ВР | 30 | 168,65 |  | 5 059,5 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 23 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | 30 | 21,15 |  | 634,5 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 4 | 65,77 | 7,72 | 3 032,39 | 996,12 | 126,84 | 2,03 | 8,12 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=4,107; Имат=2,64; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=16,3*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; | 1 шт. | 22,5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 302-9230-171П | Краны стальные шаровые, импортные: фланцевые 4,0 МПа д. 50 мм (ЕС) | 4 | 3 421,97 |  | 13 687,88 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 15 | 284,41 | 34,96 | 55 531,38 | 9 773,55 | 3 524,55 | 4,86 | 72,9 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=6,721; Имат=10,5; НР=0,77 (1*0,9*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8); ЗП=42,66*1,15*1,2; ЭММ=23,3*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=3,52*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; | 10 м трубопровода | 58,87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 104-0474 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщ. 13 мм | 75 | 46,61 |  | 3 495,75 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 28 | 104-9400-351П | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 57 мм, толщ. 13 мм | 75 | 29,77 |  | 2 232,75 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 75 | 8,89 | 1,36 | 14 743,98 | 5 412 | 694,5 | 0,56 | 42 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=6,811; Имат=4; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=4,72*1,15*1,2; ЭММ=0,9*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,41*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; | 1 счетчик (водомер) | 6,52 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 301-3182П | Счетчики (водомеры) крыльчатые для горячей воды, марка: ВСГ, д. 20 мм | 75 | 721,16 |  | 54 087 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 5,5 | 113,96 | 5,22 | 15 776,26 | 5 988,79 | 127,49 | 6,91 | 38,01 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=4,44; Имат=7,674; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=71,29*1,15*1,2; ЭММ=3,48*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=5,01*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; | 100 м трубопровода | 98,38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 | 314,32 | 20,03 | 6 608,4 | 2 458,65 | 87,31 | 19,56 | 19,56 |
|  | (0) | Изп=11,068; Иэмм=4,359; Имат=3,546; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=160,97*1,15*1,2; ЭММ=13,35*1,25*1,2; ЗПм=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=14,17*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; | 1 насос | 222,14 | 1,19 |  |  | 13,17 | 0,07 | 0,07 |
| 33 | 301-9260-029П | Насосы циркуляционные: USP 40-120 F, трехфазные (одинарные) | 1 | 27 043,46 |  | 27 043,46 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ИТОГО: | 503 750,48 | 188 231,75 | 14 487,39 | 1 477,69 |
|  |  |  | 782,29 | 5,18 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 503 750,48 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 211 688,64 |
| Итого |  | 715 439,12 |
| №3 Пуско-наладка |
| 1 | ТЕРп07-07-004-01 | Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч | 1 | 882,5 | 0 | 20 023,39 | 9 767,51 | 0 | 31,68 | 31,68 |
|  | (0) | Изп=11,068; НР=0,65; СП=0,4; ЗП=735,42*1,2; ТЗТ=26,4*1,2; | 1 система | 882,5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРп03-02-042-02 | Насос центробежный при подаче: до 40 м3/ч | 1 | 367,19 | 0 | 8 331,32 | 4 064,06 | 0 | 29,64 | 29,64 |
|  | (0) | Изп=11,068; НР=0,65; СП=0,4; ЗП=305,99*1,2; ТЗТ=24,7*1,2; | 1 насос | 367,19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ИТОГО: | 28 354,71 | 13 831,57 | 0 | 61,32 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 777 477,28 |
| НДС | 777477,28*0,18 | 18% | 139 945,91 |
| Итого |  | 917 423,19 |
| СОСТАВИЛ |  | Щигловский Б.К, |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |